## Data
1. Общие и паспортные характеристики крановых путей
Объект | [5 empty] | ТЭЦ-5 Водогрейная котельная |  |  |  | ТЭЦ-5 Водогрейная котельная Котельное отделение
Место расположения крана | [5 empty] | Котельное отделение |  |  |  | ТЭЦ-5 Водогрейная котельная Котельное отделение Кран-балка График высотного положения рельсов подкранового пути.
Тип крана | [5 empty] | Кран-балка |  |  |  | ТЭЦ-5 Водогрейная котельная Котельное отделение Кран-балка График планового положения рельсов подкранового пути.
Номер крана
Грузоподъемность
Наименование 1-го ряда | [5 empty] | В
Наименование 2-го ряда | [5 empty] | Г
Ширина пролета (м) | [5 empty] | 15
Номер оси начальной колонны | [5 empty] | 8
Номер оси конечной колонны | [5 empty] | 31
Расстояние между колоннами (м) | [5 empty] | 6
2.Характеристики проведенных измерений параметров крановых путей
Дата измерений | [5 empty] | 06.04.05
Ряд установки нивелира при измерениях | [5 empty] | В
Номер оси установки нивелира при измерениях (нт) | [5 empty] | 20
Номер оси начальной колонны при нивелировании | [5 empty] | 8
Номер оси конечной колонны при нивелировании | [5 empty] | 31
Номер оси начальной колонны при измерениях нестворности | [5 empty] | 8
Номер оси конечной колонны при измерениях нестворности | [5 empty] | 31
Количество промежуточных точек | [5 empty] | 0
1
3. Данные для вычисления угла i нивелира, определяемого на крановых путях
Ряд установки нивелира для измерения угла i (рнi) | [5 empty] | В |  | В |  |  | Превышение при нивелировке |  |  | 4 | 4
Номер оси установки нивелира для измерения угла i (онi) | [5 empty] | 9 |  | 9 |  |  | Превышение при измерениях угла i |  |  | 4 | 4
Номер оси установки ближней рейки (обр) | [5 empty] | 8 |  | 8 |  |  | Разность превышений |  |  | 0 | 0
Отсчет по ближней рейке (hбр) | [5 empty] | -949 |  | -949 |  |  | Сумма неравенств плеч (м) |  |  | 132 | 132
Номер оси установки дальней рейки (одр) | [5 empty] | 21 |  | 21 |  |  | Поправка (мм) на 1 метр за угол i |  |  | 0 | 0
Отсчет по дальней рейке (hдр) | [5 empty] | -953 |  | -953 |  |  | Среднее |  |  | 0
4. Данные для вычисления угла i нивелира, определяемого на земле
Первая установка нивелира | Расстояние от нивелира до ближней рейки | [9 empty] | Превышение при 1 установке нивелира |  |  | #N/A | #N/A
| Отсчет по ближней рейке | [9 empty] | Превышение при 2 установке нивелира |  |  | #N/A | #N/A
| Расстояние от нивелира до дальней рейки | [9 empty] | Разность превышений |  |  | #N/A | #N/A
| Отсчет по дальней рейке | [9 empty] | Сумма неравенств плеч (м) |  |  | #N/A | #N/A
Вторая установка нивелира | Расстояние от нивелира до ближней рейки | [9 empty] | Поправка (мм) на 1 метр за угол i |  |  | #N/A | #N/A
| Отсчет по ближней рейке | [9 empty] | Среднее |  |  | #N/A
| Расстояние от нивелира до дальней рейки | [22 empty] | Номер оси начала перекрытия | [7 empty] | Номер оси начала перекрытия
| Отсчет по дальней рейке | [9 empty] | Поправка за угол i |  |  | 0 | [9 empty] | Номер оси конца перекрытия | [7 empty] | Номер оси конца перекрытия
[24 empty] | Приведение створов по Ряду В | [7 empty] | Приведение створов по Ряду Г
Номер осей | Высотное положение |  | Плановое положение |  | Ширина прролета | Наименование осей | Поправки за угол i |  | Условная отметка |  | Поправка за непараллельность створов |  | Отклонение рельса от прямой линии (для табл) |  | Поправка за ширину | Ширина пролета | Условная отметка (для графика) |  | Отклонение рельса от прямой линии (для граф) |  | Подписи нумерации осей сооружения (для граф) |  |  | Номер осей | 1 створ | 2 створ | Паралельный сдвиг 2-го створа | Поправка за разворот 2-го створа | Приведенный 2-ой створ | Разность по перекрытию створов | Общий створ Среднее | Номер осей | 1 створ | 2 створ | Паралельный сдвиг 2-го створа | Поправка за разворот 2-го створа | Приведенный 2-ой створ | Разность по перекрытию створов | Общий створ Среднее
| Ряд В | Ряд Г | Ряд В | Ряд Г | В - Г |  | Ряд В | Ряд Г | Ряд В | Ряд Г | Ряд В | Ряд Г | Ряд В | Ряд Г |  |  | Ряд В | Ряд Г | Ряд В | Ряд Г | Х | Плановое | Высотное |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | Ряд В |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | Ряд Г
8 | -949 | -937 | -560 | -15581 | 15021 | 8 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15021 | 0 | -12 | 0 | -120 | 8 | -220 | -40 | 8.0 | [7 empty] | 8.0 | [7 empty] | 15581
9 | -941 | -947 | -628 | -15638 | 15010 | 9 | 0 | 0 | -8 | -2 | 45.2609 | 44.7826 | 22.7391 | 12.2174 | 0.47826 | 15010 | -8 | -2 | -22.7391 | -132.2174 | 9 | -220 | -40 | 9.0 | [7 empty] | 9.0 | [7 empty] | 15638 |  |  |  | 34 | -55
10 | -946 | -950 | -700 | -15705 | 15005 | 10 | 0 | 0 | -3 | 1 | 90.5217 | 89.5652 | 49.4783 | 34.4348 | 0.95652 | 15005 | -3 | 1 | -49.4783 | -154.4348 | 10 | -220 | -40 | 10.0 | [7 empty] | 10.0 | [7 empty] | 15705 |  |  |  | Ряд Г | Ряд Д |  |  | две оси
11 | -956 | -946 | -738 | -15726 | 14981 | 11 | 0 | 0 | 7 | -3 | 135.7826 | 134.3478 | 42.2174 | 10.6522 | 1.4348 | 14988 | 7 | -3 | -42.2174 | -130.6522 | 11 | -220 | -40 | 11.0 | [7 empty] | 11.0 | [7 empty] | 15726 | -8 | -16154 | 17.5 | 34 | -45 | 0 | 10 | -50 | 16
12 | -953 | -950 | -783 | -15761 | 14970 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 181.0435 | 179.1304 | 41.9565 | 0.86957 | 1.913 | 14978 | 4 | 1 | -41.9565 | -120.8696 | 12 | -220 | -40 | 12.0 | [7 empty] | 12.0 | [7 empty] | 15761 | -4 | -16150 | 18 | 42 | -33 | 8 | 22 | -45 | 16
13 | -946 | -950 | -836 | -15821 | 14981 | 13 | 0 | 0 | -3 | 1 | 226.3043 | 223.913 | 49.6957 | 16.087 | 2.3913 | 14985 | -3 | 1 | -49.6957 | -136.087 | 13 | -220 | -40 | 13.0 | [7 empty] | 13.0 | [7 empty] | 15821 | -4 | -16150 | 18.5 | 29 | -28 | -5 | 27 | -40 | 16
14 | -956 | -947 | -888 | -15869 | 14981 | 14 | 0 | 0 | 7 | -2 | 271.5652 | 268.6957 | 56.4348 | 19.3043 | 2.8696 | 14981 | 7 | -2 | -56.4348 | -139.3043 | 14 | -220 | -40 | 14.0 | [7 empty] | 14.0 | [7 empty] | 15869 | -7 | -16153 | 19 | 32 | -25 | -2 | 30 | -35 | 16
15 | -952 | -938 | -931 | -15921 | 14990 | 15 | 0 | 0 | 3 | -11 | 316.8261 | 313.4783 | 54.1739 | 26.5217 | 3.3478 | 14990 | 3 | -11 | -54.1739 | -146.5217 | 15 | -220 | -40 | 15.0 | [7 empty] | 15.0 | [7 empty] | 15921 | -16 | -16162 | 19.5 | 16 | -19 | -18 | 36 | -30 | 16
16 | -953 | -954 | -1005 | -15990 | 14985 | 16 | 0 | 0 | 4 | 5 | 362.087 | 358.2609 | 82.913 | 50.7391 | 3.8261 | 14985 | 4 | 5 | -82.913 | -170.7391 | 16 | -220 | -40 | 16.0 | [7 empty] | 16.0 | [7 empty] | 15990 | 0 | -16146 | 20 | 24 | -23 | -10 | 32 | -25 | 16
17 | -944 | -949 | -1049 | -16043 | 14994 | 17 | 0 | 0 | -5 | 0 | 407.3478 | 403.0435 | 81.6522 | 58.9565 | 4.3043 | 14994 | -5 | 0 | -81.6522 | -178.9565 | 17 | -220 | -40 | 17.0 | [7 empty] | 17.0 | [7 empty] | 16043 | -5 | -16151 | 20.5 | 8 | -25 | -26 | 30 | -20 | 16
18 | -957 | -947 | -1096 | -16099 | 15003 | 18 | 0 | 0 | 8 | -2 | 452.6087 | 447.8261 | 83.3913 | 70.1739 | 4.7826 | 15003 | 8 | -2 | -83.3913 | -190.1739 | 18 | -220 | -40 | 18.0 | [7 empty] | 18.0 | [7 empty] | 16099 | -7 | -16153 | 21 | 8 | -36 | -26 | 19 | -15 | 16
19 | -952 | -948 | -1123 | -16137 | 15014 | 19 | 0 | 0 | 3 | -1 | 497.8696 | 492.6087 | 65.1304 | 63.3913 | 5.2609 | 15014 | 3 | -1 | -65.1304 | -183.3913 | 19 | -220 | -40 | 19.0 | [7 empty] | 19.0 | [7 empty] | 16137 | -6 | -16152 | 21.5 | -2 | -41 | -36 | 14 | -10 | 16
20 | -956 | -953 | -1175 | -16189 | 15016 | 20 | 0 | 0 | 7 | 4 | 543.1304 | 537.3913 | 71.8696 | 70.6087 | 5.7391 | 15014 | 7 | 4 | -71.8696 | -190.6087 | 20 | -220 | -40 | 20.0 | [7 empty] | 20.0 | [7 empty] | 16189 | -1 | -16147 | 22 | 12 | -43 | -22 | 12 | -5 | 16
21 | -953 | -948 | -1236 | -16249 | 15013 | 21 | 0 | 0 | 4 | -1 | 588.3913 | 582.1739 | 87.6087 | 85.8261 | 6.2174 | 15013 | 4 | -1 | -87.6087 | -205.8261 | 21 | -220 | -40 | 21.0 | [7 empty] | 21.0 | [7 empty] | 16249 | -6 | -16152 | 22.5 | -8 | -48 | -42 | 7 | 0 | 16
22 | -956 | -946 | -1270 | -16293 | 15023 | 22 | 0 | 0 | 7 | -3 | 633.6522 | 626.9565 | 76.3478 | 85.0435 | 6.6957 | 15023 | 7 | -3 | -76.3478 | -205.0435 | 22 | -220 | -40 | 22.0 | [7 empty] | 22.0 | [7 empty] | 16293 | -8 | -16154 | 23 | 21 | -31 | -13 | 24 | 5 | 16
23 | -951 | -944 | -1311 | -16326 | 15015 | 23 | 0 | 0 | 2 | -5 | 678.913 | 671.7391 | 72.087 | 73.2609 | 7.1739 | 15015 | 2 | -5 | -72.087 | -193.2609 | 23 | -220 | -40 | 23.0 | [7 empty] | 23.0 | [7 empty] | 16326 | -10 | -16156 | 23.5 | 12 | -31 | -22 | 24 | 10 | 16
24 | -955 | -953 | -1360 | -16363 | 15003 | 24 | 0 | 0 | 6 | 4 | 724.1739 | 716.5217 | 75.8261 | 65.4783 | 7.6522 | 15003 | 6 | 4 | -75.8261 | -185.4783 | 24 | -220 | -40 | 24.0 | [7 empty] | 24.0 | [7 empty] | 16363 | -1 | -16147 | 24 | 14 | -33 | -20 | 22 | 15 | 16
25 | -956 | -957 | -1380 | -16372 | 14992 | 25 | 0 | 0 | 7 | 8 | 769.4348 | 761.3043 | 50.5652 | 29.6957 | 8.1304 | 14992 | 7 | 8 | -50.5652 | -149.6957 | 25 | -220 | -40 | 25.0 | [7 empty] | 25.0 | [7 empty] | 16372 | 3 | -16143 | 24.5 | 10 | -42 | -24 | 13 | 20 | 16
26 | -951 | -952 | -1422 | -16402 | 14980 | 26 | 0 | 0 | 2 | 3 | 814.6957 | 806.087 | 47.3043 | 14.913 | 8.6087 | 14980 | 2 | 3 | -47.3043 | -134.913 | 26 | -220 | -40 | 26.0 | [7 empty] | 26.0 | [7 empty] | 16402 | -2 | -16148 | 25 | 35 | -41 | 1 | 14 | 25 | 16
27 | -951 | -950 | -1462 | -16464 | 15002 | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 859.9565 | 850.8696 | 42.0435 | 32.1304 | 9.087 | 15002 | 2 | 1 | -42.0435 | -152.1304 | 27 | -220 | -40 | 27.0 | [7 empty] | 27.0 | [7 empty] | 16464 | -4 | -16150 | 25.5 | 28 | -41 | -6 | 14 | 30 | 16
28 | -957 | -951 | -1500 | -16511 | 15011 | 28 | 0 | 0 | 8 | 2 | 905.2174 | 895.6522 | 34.7826 | 34.3478 | 9.5652 | 15011 | 8 | 2 | -34.7826 | -154.3478 | 28 | -220 | -40 | 28.0 | [7 empty] | 28.0 | [7 empty] | 16511 | -3 | -16149 | 26 | 38 | -35 | 4 | 20 | 35 | 16
29 | -954 | -944 | -1521 | -16540 | 15019 | 29 | 0 | 0 | 5 | -5 | 950.4783 | 940.4348 | 10.5217 | 18.5652 | 10.0435 | 15019 | 5 | -5 | -10.5217 | -138.5652 | 29 | -220 | -40 | 29.0 | [7 empty] | 29.0 | [7 empty] | 16540 | -10 | -16156 | 26.5 | 38 | -45 | 4 | 10 | 40 | 16
30 | -944 | -935 | -1557 | -16566 | 15009 | 30 | 0 | 0 | -5 | -14 | 995.7391 | 985.2174 | 1.2609 | -0.21739 | 10.5217 | 15009 | -5 | -14 | -1.2609 | -119.7826 | 30 | -220 | -40 | 30.0 | [7 empty] | 30.0 | [7 empty] | 16566 | -19 | -16165 | 27 | 45 | -37 | 11 | 18 | 45 | 16
31 | -951 | -926 | -1601 | -16611 | 15010 | 31 | 0 | 0 | 2 | -23 | 1041 | 1030 | 0 | 0 | 11 | 15010 | 2 | -23 | 0 | -120 | 31 | -220 | -40 | 31.0 | [7 empty] | 31.0 | [7 empty] | 16611 | -28 | -16174 | 27.5 | 31 | -41 | -3 | 14
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0 | -954 | -17100 | 28 | 36 | -37 | 2 | 18
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0 |  | -16196
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | 0
[7 empty] | Максимум |  | 20 | -20 | Максимум |  | 20 | 20 |  | 3-й ряд для подписи шкалы горизонтального графика |  |  | 4-й ряд для нулевых прямых линиий
[7 empty] | Минимум |  | -40 | 40 | Минимум |  | -100 | -100
Для графиков | [6 empty] | Инкремент |  | 5 |  | Смещение Ряда Г |  | -120 |  |  | Х | У | Подпись | Х | У
Номер оси | верт. | горизонт | [8 empty] | Максимум для графика |  | 20 |  |  | 8 | 20 | 20 | 8 | 0
[11 empty] | Минимум для графика |  | -220 |  |  | 8 | 10 | 10 | 31 | 0
8 | 20 | 20 | [8 empty] | Инкремент для графика |  | 10 |  |  | 8 | 0 | 0
8 | -40 | -220 | [13 empty] | 8 | -10 | -10 | 8 | -120
[16 empty] | 8 | -20 | -20 | 31 | -120
9 | 20 | 20 | [13 empty] | 8 | -30 | -30
9 | -40 | -220 | [13 empty] | 8 | -40 | -40
[16 empty] | 8 | -50 | -50
10 | 20 | 20 | [13 empty] | 8 | -60 | -60
10 | -40 | -220 | [13 empty] | 8 | -70 | -70
[16 empty] | 8 | -80 | -80
11 | 20 | 20 | [13 empty] | 8 | -90 | -90
11 | -40 | -220 | [13 empty] | 8 | -100
[16 empty] | 8 | -110 | -10
12 | 20 | 20 | [13 empty] | 8 | -120 | 0
12 | -40 | -220 | [13 empty] | 8 | -130 | 10
[16 empty] | 8 | -140 | 20
13 | 20 | 20 | [13 empty] | 8 | -150 | 30
13 | -40 | -220 | [13 empty] | 8 | -160 | 40
[16 empty] | 8 | -170 | 50
14 | 20 | 20 | [13 empty] | 8 | -180 | 60
14 | -40 | -220 | [13 empty] | 8 | -190 | 70
[16 empty] | 8 | -200 | 80
15 | 20 | 20 | [13 empty] | 8 | -210 | 90
15 | -40 | -220 | [13 empty] | 8 | -220 | 100
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
16 | 20 | 20 | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
16 | -40 | -220 | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
17 | 20 | 20 | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
17 | -40 | -220 | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
18 | 20 | 20 | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
18 | -40 | -220 | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
19 | 20 | 20 | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
19 | -40 | -220 | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
20 | 20 | 20 | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
20 | -40 | -220
21 | 20 | 20
21 | -40 | -220
22 | 20 | 20
22 | -40 | -220
23 | 20 | 20
23 | -40 | -220
24 | 20 | 20
24 | -40 | -220
25 | 20 | 20
25 | -40 | -220
26 | 20 | 20
26 | -40 | -220
27 | 20 | 20
27 | -40 | -220
28 | 20 | 20
28 | -40 | -220
29 | 20 | 20
29 | -40 | -220
30 | 20 | 20
30 | -40 | -220
31 | 20 | 20
31 | -40 | -220
#N/A | 20 | 20
#N/A | -40 | -220
#N/A | 20 | 20
#N/A | -40 | -220
#N/A | 20 | 20
#N/A | -40 | -220
#N/A | 20 | 20
#N/A | -40 | -220
#N/A | 20 | 20
#N/A | -40 | -220
#N/A | 20 | 20
#N/A | -40 | -220
#N/A | 20 | 20
#N/A | -40 | -220
#N/A | 20 | 20
#N/A | -40 | -220
#N/A | 20 | 20
#N/A | -40 | -220
#N/A | 20 | 20
#N/A | -40 | -220
#N/A | 20 | 20
#N/A | -40 | -220
#N/A | 20 | 20
#N/A | -40 | -220
#N/A | 20 | 20
#N/A | -40 | -220
| Ряд В |  |  |  | Ряд Г |  |  |  | Ширина
| х | у | у-94084 | н | х | у | у-93916 | н |  | 2002-05-28
8 | 64675 | 94643 | 559 | 949 | 64532 | 109498 | 15582 | 937 | 15023 | 15025 | -2 | 15013 | -12
9 | 69695 | 94711 | 627 | 941 | 69523 | 109555 | 15639 | 947 | 15012 | 15028.4348 | -16.4348 | 15002 | -26.4348
10 | 75733 | 94783 | 699 | 946 | 75406 | 109622 | 15706 | 950 | 15007 | 15012.8696 | -5.8696 | 14997 | -15.8696
11 | 81655 | 94828 | 744 | 956 | 81495 | 109643 | 15727 | 946 | 14983 | 14999.3043 | -16.3043 | 14973 | -26.3043
12 | 87675 | 94874 | 790 | 953 | 87392 | 109678 | 15762 | 950 | 14972 | 14996.7391 | -24.7391 | 14962 | -34.7391
13 | 93574 | 94923 | 839 | 946 | 93350 | 109738 | 15822 | 950 | 14983 | 15004.1739 | -21.1739 | 14973 | -31.1739
14 | 99581 | 94971 | 887 | 956 | 99315 | 109786 | 15870 | 947 | 14983 | 15000.6087 | -17.6087 | 14973 | -27.6087
15 | 105551 | 95014 | 930 | 952 | 105341 | 109838 | 15922 | 938 | 14992 | 14990.0435 | 1.9565 | 14982 | -8.0435
16 | 111686 | 95088 | 1004 | 953 | 111431 | 109907 | 15991 | 954 | 14987 | 15006.4783 | -19.4783 | 14977 | -29.4783
17 | 117231 | 95132 | 1048 | 942 | 117368 | 109960 | 16044 | 949 | 14996 | 15009.913 | -13.913 | 14986 | -23.913
18 | 123641 | 95179 | 1095 | 957 | 123386 | 110016 | 16100 | 947 | 15005 | 15012.3478 | -7.3478 | 14995 | -17.3478
19 | 129643 | 95206 | 1122 | 952 | 129413 | 110054 | 16138 | 948 | 15016 | 15034.7826 | -18.7826 | 15006 | -28.7826
20 | 135398 | 95256 | 1172 | 956 | 135493 | 110106 | 16190 | 953 | 15018 | 15014.2174 | 3.7826 | 15008 | -6.2174
21 | 141332 | 95319 | 1235 | 953 | 140975 | 110166 | 16250 | 948 | 15015 | 15021.6522 | -6.6522 | 15005 | -16.6522
22 | 147158 | 95353 | 1269 | 956 | 146956 | 110210 | 16294 | 946 | 15025 | 15030.087 | -5.087 | 15015 | -15.087
23 | 153173 | 95394 | 1310 | 951 | 152956 | 110243 | 16327 | 944 | 15017 | 15015.5217 | 1.4783 | 15007 | -8.5217
24 | 159087 | 95443 | 1359 | 955 | 158956 | 110280 | 16364 | 955 | 15005 | 15026.9565 | -21.9565 | 14995 | -31.9565
25 | 165136 | 95463 | 1379 | 956 | 164878 | 110289 | 16373 | 957 | 14994 | 15000.3913 | -6.3913 | 14984 | -16.3913
26 | 171111 | 95505 | 1421 | 951 | 170917 | 110319 | 16403 | 952 | 14982 | 14980.8261 | 1.1739 | 14972 | -8.8261
27 | 177175 | 95545 | 1461 | 951 | 176905 | 110381 | 16465 | 950 | 15004 | 14994.2609 | 9.7391 | 14994 | -0.26087
28 | 183091 | 95583 | 1499 | 957 | 182871 | 110428 | 16512 | 951 | 15013 | 14995.6957 | 17.3043 | 15003 | 7.3043
29 | 189143 | 95604 | 1520 | 956 | 188898 | 110466 | 16541 | 944 | 15021 | 15015.1304 | 5.8696 | 15011 | -4.1304
30 | 195091 | 95640 | 1556 | 944 | 195262 | 110492 | 16567 | 933 | 15011 | 14997.5652 | 13.4348 | 15001 | 3.4348
31 | 200772 | 95675 | 1600 | 951 | 200503 | 110537 | 16612 | 926 | 15012 | 15001 | 11 | 15002 | 1

## Таблица
ОАО «ЦПРП - Энергосервис» НДК | [6 empty] | П Н Э О У ч а с т о к г е о д е з и и
06.04.05 |  |  | ТЭЦ-5 Водогрейная котельная Котельное отделение | [6 empty] | Лист 1
Геометрические характеристики подкрановых путей кран-балок
| Номер осей | Высотное положение |  |  |  |  | Плановое положение |  |  | Примечания | Критерий превышения допуска
|  | Условная отметка |  | Разность отметок рельсов |  |  | Отклонение рельса от прямой линии |  | Ширина пролета |  | Разность отметок рельсов |  |  | Ширина пролета
|  |  |  | на колоннах |  | на рядах |  |  |  |  | на колоннах |  | на рядах
|  | Ряд В | Ряд Г | Ряд В | Ряд Г | В - Г | Ряд В | Ряд Г | В - Г |  | Ряд В | Ряд Г | В - Г | В - Г
| Допуски |  |  | 10 | 10 | 40 |  |  | 15 | 15000 | 10 | 10 | 40 | 15
| 8 | 0 | -12 |  |  | 12 | 0 | 0 | 15021 | Превышает допуск |  |  | 0 | 1 | 1
| 9 | -8 | -2 | -8 | 10 | -6 | -22.7391 | 12.2174 | 15010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | -3 | 1 | 5 | 3 | -4 | -49.4783 | 34.4348 | 15005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 7 | -3 | 10 | -4 | 10 | -42.2174 | 10.6522 | 14988 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 4 | 1 | -3 | 4 | 3 | -41.9565 | 0.86957 | 14978 | Превышает допуск | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| 13 | -3 | 1 | -7 | 0 | -4 | -49.6957 | 16.087 | 14985 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 7 | -2 | 10 | -3 | 9 | -56.4348 | 19.3043 | 14981 | Превышает допуск | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| 15 | 3 | -11 | -4 | -9 | 14 | -54.1739 | 26.5217 | 14990 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 4 | 5 | 1 | 16 | -1 | -82.913 | 50.7391 | 14985 | Превышает допуск | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
| 17 | -5 | 0 | -9 | -5 | -5 | -81.6522 | 58.9565 | 14994 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 8 | -2 | 13 | -2 | 10 | -83.3913 | 70.1739 | 15003 | Превышает допуск | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 19 | 3 | -1 | -5 | 1 | 4 | -65.1304 | 63.3913 | 15014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | -71.8696 | 70.6087 | 15014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 4 | -1 | -3 | -5 | 5 | -87.6087 | 85.8261 | 15013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 7 | -3 | 3 | -2 | 10 | -76.3478 | 85.0435 | 15023 | Превышает допуск | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| 23 | 2 | -5 | -5 | -2 | 7 | -72.087 | 73.2609 | 15015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 6 | 4 | 4 | 9 | 2 | -75.8261 | 65.4783 | 15003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 7 | 8 | 1 | 4 | -1 | -50.5652 | 29.6957 | 14992 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | 2 | 3 | -5 | -5 | -1 | -47.3043 | 14.913 | 14980 | Превышает допуск | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| 27 | 2 | 1 | 0 | -2 | 1 | -42.0435 | 32.1304 | 15002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 8 | 2 | 6 | 1 | 6 | -34.7826 | 34.3478 | 15011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | 5 | -5 | -3 | -7 | 10 | -10.5217 | 18.5652 | 15019 | Превышает допуск | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| 30 | -5 | -14 | -10 | -9 | 9 | -1.2609 | -0.21739 | 15009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 | 2 | -23 | 7 | -9 | 25 | 0 | 0 | 15010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
| Работу выполнил инженер ИАЦ: | [7 empty] | Воробьев Е.А.

## Вертикальный
06.04.05
Лист 2

## Горизонтальный
06.04.05
Лист 3